## ALCANCES ETFA
ALCANCES AUTORIZADOS ETFA AT-EME | [9 empty] | OBSERVACIONES
CÓDIGO ALCANCE | ESTADO | ACTIVIDAD | COMPONENTE | ÁREA TÉCNICA O APLICACIÓN | SUB AREA O PRODUCTO | MÉTODO | MÉTODO DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS | MÉTODO PROPIO | PARÁMETRO
61948 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | P 015 v1 basado en NCh411/9:1997 | No Aplica | -
61949 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | P 012 v1 basado en NCh409/2.Of2004 | No Aplica | -
61950 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | P 014 v1 basado en NCh411/11.Of98 | No Aplica | -
61951 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | P 015 v1 basado en NCh-ISO5667/6:2015 | No Aplica | -
61952 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | P 013 v1 basado en NCh411/10.Of2005 | No Aplica | -
61953 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Conductividad | -
61954 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Conductividad | -
61955 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Conductividad | -
61956 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Conductividad | -
61957 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Conductividad | -
61958 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | I 003 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | salinidad | -
61959 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | I 003 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | salinidad | -
61960 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 003 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | salinidad | -
61961 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | I 003 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | salinidad | -
62532 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Sólidos disueltos totales | -
62533 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Sólidos disueltos totales | -
62534 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Sólidos disueltos totales | -
62535 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | Sólidos disueltos totales | -
62542 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | pH | -
62543 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | I 003 v1 basado en Manual del equipo Hanna HI 9829 | pH | -
62544 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | pH | -
62545 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | pH | -
62585 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Temperatura | -
62586 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Temperatura | -
62587 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Temperatura | -
62588 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Temperatura | -
62589 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Oxígeno disuelto | -
62590 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Oxígeno disuelto | -
62638 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Turbiedad | -
62639 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 003 v1 basado en manual del equipo Hanna HI 9829 | Turbiedad | -
62640 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | P 014 v1 basado en ASTM D-4750-87 (R93) | Nivel Freático | -
62642 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | I 006 v1 basado en manual del equipo Sigma 900 max y NCh 3205:2011 | Caudal | -
62643 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | I 006 v1 basado en Manual del equipo Sigma 900 max | pH | -
62644 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | I 006 v1 basado en Manual del equipo Sigma 900 max | Temperatura | -
62645 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | I 004 v1 basado en Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, 4500 CI G método colorimétrico DPD, 23rd ed 2017 | Cloro libre residual (Cloro libre) | -
62646 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | I 004 v1 basado en Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, 4500 CI G método colorimétrico DPD, 23rd ed 2017 | Cloro total | -
62647 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 004 v1 basado en Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, 4500 CI G método colorimétrico DPD, 23rd ed 2017 | Cloro libre residual (Cloro libre) | -
62648 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | I 004 v1 basado en Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, 4500 CI G método colorimétrico DPD, 23rd ed 2017 | Cloro total | -