## ALCANCES ETFA
ALCANCES AUTORIZADOS ETFA AT-EME | [9 empty] | OBSERVACIONES
CÓDIGO ALCANCE | ESTADO | ACTIVIDAD | COMPONENTE | ÁREA TÉCNICA O APLICACIÓN | SUB AREA O PRODUCTO | MÉTODO | MÉTODO DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS | MÉTODO PROPIO | PARÁMETRO
61389 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | PMSM_V1, basado en NCh411/9:1997. Parte 9. Guía para el muestreo de aguas marinas.1998.INN | No Aplica | -
61390 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | PMCTDO_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 2550 B 22nd ed 2012 y el manual del fabricante | Temperatura | -
61391 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | PMCTDO_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 4500-O 22nd ed 2012 y el manual del fabricante | Oxígeno disuelto | -
61392 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | PMCTDO_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 2510 B 22nd ed 2012 y el manual del fabricante | Conductividad | -
61393 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | No aplica | Sedimentos marinos | - | - | PMAM_V1, basado en NCh 411/19:2019 Calidad de agua-Muestreo-Parte 19: Guía para el muestreo de sedimentos marinos | No Aplica | -
61394 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos marinos | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | pH | -
61395 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos marinos | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | Potencial redox | -
61396 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos marinos | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | Temperatura | -
61397 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | No aplica | Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos) | - | - | PMAM_V1, basado en NCh 411/19:2017 Calidad del agua para el muestreo de sedimento marino | No Aplica | -
61398 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | No aplica | Sedimentos lacustres | - | - | PMAM_V1, basado en NCh 411/19:2017 Calidad del agua para el muestreo de sedimento marino | No Aplica | -
61399 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos) | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | pH | -
61400 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos) | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | Potencial redox | -
61401 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos) | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | Temperatura | -
61402 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos lacustres | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | pH | -
61403 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos lacustres | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | Potencial redox | -
61404 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Sedimentos lacustres | - | - | PTPR_V1, basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 10500 B22 st ed. 2012 | Temperatura | -