## BIOTECMAR
ALCANCES AUTORIZADOS ETFA UCSC-BIOTECMAR | [10 empty] | OBSERVACIONES
CÓDIGO ETFA | CÓDIGO ALCANCE | ESTADO | ACTIVIDAD | COMPONENTE | ÁREA TÉCNICA O APLICACIÓN | SUB AREA O PRODUCTO | MÉTODO | MÉTODO DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS | MÉTODO PROPIO | PARÁMETRO
028-01 | 7446 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/10.Of96. Parte 10. Determinación de metales pesados - Método de espectrofotometría de absorción atómica con llama. .1996. INN. | - | - | Cadmio total | -
028-01 | 7447 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/10.Of96. Parte 10. Determinación de metales pesados - Método de espectrofotometría de absorción atómica con llama. .1996. INN. | - | - | Cinc total | -
028-01 | 7448 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/10.Of96. Parte 10. Determinación de metales pesados - Método de espectrofotometría de absorción atómica con llama. .1996. INN. | - | - | Cobre total | -
028-01 | 7449 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/10.Of96. Parte 10. Determinación de metales pesados - Método de espectrofotometría de absorción atómica con llama. .1996. INN. | - | - | Cromo total | -
028-01 | 7450 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/10.Of96. Parte 10. Determinación de metales pesados - Método de espectrofotometría de absorción atómica con llama. .1996. INN. | - | - | Manganeso total | -
028-01 | 7451 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/10.Of96. Parte 10. Determinación de metales pesados - Método de espectrofotometría de absorción atómica con llama. .1996. INN. | - | - | Níquel total | -
028-01 | 7452 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/10.Of96. Parte 10. Determinación de metales pesados - Método de espectrofotometría de absorción atómica con llama. .1996. INN. | - | - | Plomo total | -
028-01 | 7453 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/32.Of99. Parte 32. Determinación de cloruro - Método argentométrico de Mohr. .1999. INN. | - | - | Cloruro | -
028-01 | 7455 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/5.Of2005. Parte 5. Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). .2005. INN. | - | - | DBO5 | -
028-01 | 7456 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/24.Of97. Parte 24. Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO). .1997. INN. | - | - | DQO | -
028-01 | 7460 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/12.Of96. Parte 12. Determinación de mercurio - Método de espectrofotometría de absorción atómica con generación de vapor frío. .1996. INN. | - | - | Mercurio total | -
028-01 | 7461 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de Ph.. .1995. INN. | - | - | pH | -
028-01 | 7463 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/18.Of97. Parte 18. Determinación de sulfato disuelto por calcinación de residuo. .1997. INN. | - | - | Sulfatos disueltos | -
028-01 | 7509 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-27-2007. ME-27. Determinación de Amoniaco por Método Electrodo EspecÍfico. .2007. SISS. | - | - | Amoníaco | -
028-01 | 7510 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-13-2007. ME-13. Determinación de Cadmio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Cadmio total | -
028-01 | 7511 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-04-2007. ME-04. Determinación de Cobre por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Cobre total | -
028-01 | 7512 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-24-2007. ME-24. Determinación de Color verdadero por Método Pt-Co.. .2007. SISS. | - | - | Color (Color verdadero) | -
028-01 | 7513 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-28-2007. ME-28. Determinación de Cloruro por Método Argentométrico.. .2007. SISS. | - | - | Cloruro | -
028-01 | 7514 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-06-2007. ME-06. Determinación de Fluoruro por Método Electrodo Especifico.. .2007. SISS. | - | - | Fluoruro | -
028-01 | 7515 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-07-2007. ME-07. Determinación de Hierro por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Hierro total | -
028-01 | 7516 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-09-2007. ME-09. Determinación de Magnesio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Magnesio total | -
028-01 | 7517 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-08-2007. ME-08. Determinación de Manganeso por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Manganeso total | -
028-01 | 7518 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-15-2007. ME-15. Determinación de Mercurio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generación de vapor atómico de Hg.. .2007. SISS. | - | - | Mercurio total | -
028-01 | 7519 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-16-2007. ME-16. Determinación de Nitrato por Método Electrodo Especifico.. .2007. SISS. | - | - | Nitrógeno-Nitrato | -
028-01 | 7520 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-17-2007. ME-17. Determinación de Nitrito por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.. .2007. SISS. | - | - | Nitrito | -
028-01 | 7521 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-25-2013. ME-25. Determinación de Olor por Método Organoléptico.. .2013. SISS. | - | - | Olor | -
028-01 | 7522 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-29-2007. ME-29. Determinación de pH por Método Electrométrico.. .2007. SISS. | - | - | pH | -
028-01 | 7523 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-18-2007. ME-18. Determinación de Plomo por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Plomo total | -
028-01 | 7524 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-26-2013. ME-26. Determinación de Sabor por Método Organoléptico.. .2013. SISS. | - | - | Sabor | -
028-01 | 7538 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-30-2007. ME-30. Determinación de Sulfato por Método Gravimétrico con secado de residuos.. .2007. SISS. | - | - | Sulfato | -
028-01 | 7539 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-03-2007. ME-03. Determinación de Turbiedad por Método Nefelométrico.. .2007. SISS. | - | - | Turbiedad | -
028-01 | 7540 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-11-2007. ME-11. Determinación de Cinc por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Cinc total | -
028-01 | 7639 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Sedimentos marinos | - | - | QPTSe-2, versión 3 basado en resolución 3612/2009 Subpesca | Humedad | -
028-01 | 7640 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Sedimentos marinos | - | - | QPTSe-1,versión 3 basado en resolución 3612/2009 Subpesca | Materia orgánica | -
028-01 | 8267 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de Ph.. .1995. INN. | - | - | pH | -
028-01 | 8268 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh411/10.Of2005. Parte 10. Muestreo de aguas residuales - Recolección y manejo de las muestras. .2005. INN. | - | - | No Aplica | -
028-01 | 47293 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Sedimentos marinos | 7471B. . Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique) . .. EPA. | - | - | Mercurio total | -
028-01 | 47299 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Sedimentos lacustres | 7471B. . Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique) . .. EPA. | - | - | Mercurio total | -
028-01 | 47301 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Sedimentos lacustres | - | - | QPTSe-2, version3 basado en: Resolución 361 2/2009 Subpesca | Humedad | -
028-01 | 47303 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Sedimentos lacustres | - | - | QPTSe-1 ,versión3 basado en: Resolución 3612/2009 Subpesca | Materia orgánica | -
028-01 | 47794 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-27-2007. ME-27. Determinación de Amoniaco por Método Electrodo EspecÍfico. .2007. SISS. | - | - | Amoníaco (Nitrógeno amoniacal) | -
028-01 | 47796 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-13-2007. ME-13. Determinación de Cadmio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Cadmio total | -
028-01 | 47799 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-04-2007. ME-04. Determinación de Cobre por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Cobre total | -
028-01 | 47800 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-24-2007. ME-24. Determinación de Color verdadero por Método Pt-Co.. .2007. SISS. | - | - | Color (Color verdadero) | -
028-01 | 47802 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-28-2007. ME-28. Determinación de Cloruro por Método Argentométrico.. .2007. SISS. | - | - | Cloruro | -
028-01 | 47803 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-06-2007. ME-06. Determinación de Fluoruro por Método Electrodo Especifico.. .2007. SISS. | - | - | Fluoruro | -
028-01 | 47804 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-07-2007. ME-07. Determinación de Hierro por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Hierro total | -
028-01 | 47805 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-09-2007. ME-09. Determinación de Magnesio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Magnesio total | -
028-01 | 47806 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-08-2007. ME-08. Determinación de Manganeso por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Manganeso total | -
028-01 | 47807 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-15-2007. ME-15. Determinación de Mercurio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generación de vapor atómico de Hg.. .2007. SISS. | - | - | Mercurio total | -
028-01 | 47809 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-16-2007. ME-16. Determinación de Nitrato por Método Electrodo Especifico.. .2007. SISS. | - | - | Nitrógeno-Nitrato | -
028-01 | 47811 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-17-2007. ME-17. Determinación de Nitrito por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.. .2007. SISS. | - | - | Nitrógeno-Nitrito | -
028-01 | 47812 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-25-2013. ME-25. Determinación de Olor por Método Organoléptico.. .2013. SISS. | - | - | Olor | -
028-01 | 47813 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-29-2007. ME-29. Determinación de pH por Método Electrométrico.. .2007. SISS. | - | - | pH | -
028-01 | 47814 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-18-2007. ME-18. Determinación de Plomo por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Plomo total | -
028-01 | 47815 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-26-2013. ME-26. Determinación de Sabor por Método Organoléptico.. .2013. SISS. | - | - | Sabor | -
028-01 | 47816 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-30-2007. ME-30. Determinación de Sulfato por Método Gravimétrico con secado de residuos.. .2007. SISS. | - | - | Sulfato | -
028-01 | 47817 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-31-2007. ME-31. Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico.. .2007. SISS. | - | - | Sólidos disueltos totales | -
028-01 | 47818 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-03-2007. ME-03. Determinación de Turbiedad por Método Nefelométrico.. .2007. SISS. | - | - | Turbiedad | -
028-01 | 47819 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-11-2007. ME-11. Determinación de Cinc por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.. .2007. SISS. | - | - | Cinc total | -
028-01 | 47827 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-25-2013. ME-25. Determinación de Olor por Método Organoléptico.. .2013. SISS. | - | - | Olor | -
028-01 | 47828 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-26-2013. ME-26. Determinación de Sabor por Método Organoléptico.. .2013. SISS. | - | - | Sabor | -
028-01 | 47829 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-31-2007. ME-31. Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico.. .2007. SISS. | - | - | Sólidos disueltos totales | -
028-01 | 47835 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | MuPO-1 ,versión 23 basado en NCh411 /3.Of 2014 NCh411/10.0f2005 | No Aplica | -
028-01 | 47837 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3111. D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Aluminio total | -
028-01 | 47839 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3111. D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Calcio total | -
028-01 | 47840 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 2510. B. Laboratory Method. Conductivity . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Conductividad | -
028-01 | 47842 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Cromo total | -
028-01 | 47844 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Níquel total | -
028-01 | 47846 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Potasio total | -
028-01 | 47848 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sodio total | -
028-01 | 47849 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 4500-CO2. C. Titrimetric Method for Free Carbon Dioxide. Carbon Dioxide. 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Dióxido de carbono | -
028-01 | 47851 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 2540. B. Total Solids Dried at 103-105°C . Solids . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sólidos totales | -
028-01 | 47852 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 2510. B. Laboratory Method. Conductivity . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Conductividad | -
028-01 | 47853 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 4500-CO2. C. Titrimetric Method for Free Carbon Dioxide. Carbon Dioxide. 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Dióxido de carbono | -
028-01 | 47855 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 2540. B. Total Solids Dried at 103-105°C . Solids . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sólidos totales | -
028-01 | 47856 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | MuPO-1, v.23 basado en NCh 409/2 0f.2004 | No Aplica | -
028-01 | 47857 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | MuPO-1 v.23 Basado en NCh411/1 Of.1996 NCh 411/2 Of.1996 NCh 411/3:2014 NCh ISO 5667/6:2015 | No Aplica | -
028-01 | 47858 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | No aplica | Fuentes de captación | - | - | MuPO-1, v.23 basado en NCh 409/2 0f.2004 | No Aplica | -
028-01 | 47859 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | ME-29-2007. ME-29. Determinación de pH por Método Electrométrico.. .2007. SISS. | - | - | pH | -
028-01 | 47860 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Temperatura | -
028-01 | 47861 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Fuentes de captación | ME-29-2007. ME-29. Determinación de pH por Método Electrométrico.. .2007. SISS. | - | - | pH | -
028-01 | 47862 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Fuentes de captación | 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Temperatura | -
028-01 | 47863 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Temperatura | -
028-01 | 47864 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | 4500-H+. B. Electrometric Method. H+ pH Value. 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | pH | -