## 021-01 UDC-LRR
ALCANCES AUTORIZADOS
CÓDIGO ETFA | CÓDIGO ALCANCE | ESTADO | ACTIVIDAD | COMPONENTE | APLICACIÓN | SUBÁREA O PRODUCTO | MÉTODO | MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA | MÉTODO PROPIO | PARÁMETRO | OBSERVACIONES
021-01 | 16250-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de Ph.. .1995. INN. | - | - | pH | -
021-01 | 16251-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/2.Of95. Parte 2. Determinación de la temperatura.. .1995. INN. | - | - | Temperatura | -
021-01 | 16252-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/3.Of95. Parte 3. Determinación de sólidos suspendidos totales secados a 103°C - 105°C. .1995. INN. | - | - | Sólidos suspendidos totales | -
021-01 | 16253-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/4.Of95. Parte 4. Determinación de sólidos sedimentables - Método volumétrico. .1995. INN. | - | - | Sólidos sedimentables | -
021-01 | 16258-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/18.Of97. Parte 18. Determinación de sulfato disuelto por calcinación de residuo. .1997. INN. | - | - | Sulfatos disueltos | -
021-01 | 16262-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/24.Of97. Parte 24. Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO). .1997. INN. | - | - | DQO | -
021-01 | 16287-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Aluminio total | -
021-01 | 16289-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Bario total | -
021-01 | 16290-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Berilio total | -
021-01 | 16291-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Bismuto total | -
021-01 | 16292-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Boro total | -
021-01 | 16293-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Cadmio total | -
021-01 | 16294-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Calcio total | -
021-01 | 16295-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Cobalto total | -
021-01 | 16296-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Cobre total | -
021-01 | 16297-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Cromo total | -
021-01 | 16298-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Fósforo total | -
021-01 | 16299-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Hierro total | -
021-01 | 16300-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Litio total | -
021-01 | 16301-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Magnesio total | -
021-01 | 16302-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Manganeso total | -
021-01 | 16303-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Molibdeno total | -
021-01 | 16304-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Níquel total | -
021-01 | 16305-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Plata total | -
021-01 | 16306-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Plomo total | -
021-01 | 16307-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Potasio total | -
021-01 | 16308-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Sodio total | -
021-01 | 16309-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Vanadio total | -
021-01 | 16310-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN. | - | - | Cinc total | -
021-01 | 16311-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/31.Of99. Parte 31. Determinación de benceno y algunos derivados - Método por cromatografía gaseosa usando head-space. .1999. INN. | - | - | Benceno | -
021-01 | 16312-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/31.Of99. Parte 31. Determinación de benceno y algunos derivados - Método por cromatografía gaseosa usando head-space. .1999. INN. | - | - | Tolueno | -
021-01 | 16313-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/31.Of99. Parte 31. Determinación de benceno y algunos derivados - Método por cromatografía gaseosa usando head-space. .1999. INN. | - | - | Xilenos | -
021-01 | 16367-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | ISO 9562:2004. . Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX). .2004. ISO. | - | - | AOX | -
021-01 | 16537-P | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | 5550. B. Colorimetric Method. Tannin and lignin. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Ligninas y Taninos | -
021-01 | 15774 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/19.Of2001. Parte 19. Determinación del índice de fenol - Método espectrométrico de la 4-aminoantipirina después de destilación. .2001. INN. | - | - | Índice de Fenol (Fenoles, compuestos fenólicos) | -
021-01 | 48689 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | LRR-P-GC-01 versión9 basado NCh2313/20.Of1998 | Tetracloroeteno (Tetracloroetileno) | -
021-01 | 48690 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | LRR-P-GC-01 versión 9 basado en NCh2313/20.OF1998 | Triclorometano | -
021-01 | 48691 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | - | - | LRR-P-AS-05 versión 8 basado NCh2313/12.Of96 | Mercurio total | -
021-01 | 48692 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/7.Of97. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales. .1997. INN. | - | - | Hidrocarburos fijos | -
021-01 | 48693 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Emisión | Aguas residuales | NCh2313/7.Of97. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales. .1997. INN. | - | - | Hidrocarburos volátiles (C5-C12) | -
021-01 | 48694 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | ISO 9562:2004. . Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX). .2004. ISO. | - | - | AOX | -
021-01 | 48695 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | ISO 9562:2004. . Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX). .2004. ISO. | - | - | AOX | -
021-01 | 48696 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | LRR-P-GC-01 versión 9 basado 6232 B, Standard Methods for the Examination of water and wastewater.23rd Ed,2017 | Triclorometano | -
021-01 | 48697 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | LRR-P-GC-01 versión 9 basado 6232 B, Standard Methods for the Examination of water and wastewater.23rd Ed,2017 | Triclorometano | -
021-01 | 48698 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | LRR-P-GC-01 versión 9 basado 6232 B, Standard Methods for the Examination of water and wastewater.23rd Ed,2017 | Triclorometano | -
021-01 | 48699 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | LRR-P-GC-01 versión 9 basado 6232 B, Standard Methods for the Examination of water and wastewater.23rd Ed,2017 | Tetracloroeteno (Tetracloroetileno) | -
021-01 | 48700 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | LRR-P-GC-01 versión 9 basado 6232 B, Standard Methods for the Examination of water and wastewater.23rd Ed,2017 | Tetracloroeteno (Tetracloroetileno) | -
021-01 | 48701 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | LRR-P-GC-01 versión 9 basado 6232 B, Standard Methods for the Examination of water and wastewater.23rd Ed,2017 | Tetracloroeteno (Tetracloroetileno) | -
021-01 | 48702 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Benceno | -
021-01 | 48703 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Benceno | -
021-01 | 48704 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Benceno | -
021-01 | 48705 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Tolueno | -
021-01 | 48706 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Tolueno | -
021-01 | 48707 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Tolueno | -
021-01 | 48708 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Xilenos | -
021-01 | 48709 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Xilenos | -
021-01 | 48710 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | LRR-P-GC-02 versión 13 basado NCh2313/31.Of1999 | Xilenos | -
021-01 | 48811 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | LRR-P-GC-11 versión 7 basado NCh2313/7.Of97 parte B | Hidrocarburos volátiles (C5-C12) | -
021-01 | 48812 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | LRR-P-GC-11 versión 7 basado NCh2313/7.Of97 parte B | Hidrocarburos volátiles (C5-C12) | -
021-01 | 48813 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | - | - | LRR-P-GC-11 versión 7 basado NCh2313/7.Of97 parte B | Hidrocarburos volátiles (C5-C12) | -
021-01 | 51528 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 5520. B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Aceites y grasas | -
021-01 | 51529 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 5520. B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Aceites y grasas | -
021-01 | 51530 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 5520. B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Aceites y grasas | -
021-01 | 51548 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Aluminio total | -
021-01 | 51549 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Aluminio total | -
021-01 | 51550 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Bario total | -
021-01 | 51551 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Bario total | -
021-01 | 51552 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Berilio total | -
021-01 | 51553 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Berilio total | -
021-01 | 51554 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Boro total | -
021-01 | 51555 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Boro total | -
021-01 | 51556 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cadmio total | -
021-01 | 51557 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cadmio total | -
021-01 | 51558 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Calcio total | -
021-01 | 51559 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Calcio total | -
021-01 | 51560 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobalto total
021-01 | 51561 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobalto total
021-01 | 51562 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobre total
021-01 | 51563 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobre total
021-01 | 51564 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cromo total
021-01 | 51565 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cromo total
021-01 | 51566 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 5220. D. Closed Reflux, Colorimetric Method. Chemical Oxygen Demand (COD) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | DQO
021-01 | 51567 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 5220. D. Closed Reflux, Colorimetric Method. Chemical Oxygen Demand (COD) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | DQO
021-01 | 51568 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)
021-01 | 51569 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease . Online.. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)
021-01 | 51570 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Hierro total
021-01 | 51571 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Hierro total
021-01 | 51576 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Litio total
021-01 | 51577 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Litio total
021-01 | 51578 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Magnesio total
021-01 | 51579 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Magnesio total
021-01 | 51580 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Manganeso total
021-01 | 51581 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Manganeso total
021-01 | 51582 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3112. B. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method. Metals by Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Mercurio total
021-01 | 51583 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3112. B. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method. Metals by Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Mercurio total
021-01 | 51584 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Molibdeno total
021-01 | 51585 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Molibdeno total
021-01 | 51586 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Níquel total
021-01 | 51587 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Níquel total
021-01 | 51588 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 4500-H+. B. Electrometric Method. H+ pH Value. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | pH
021-01 | 51589 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 4500-H+. B. Electrometric Method. H+ pH Value. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | pH
021-01 | 51590 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 4500-H+. B. Electrometric Method. H+ pH Value. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | pH
021-01 | 51591 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cinc total
021-01 | 51592 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plata total
021-01 | 51593 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plomo total
021-01 | 51594 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Potasio total
021-01 | 51595 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Sodio total
021-01 | 51596 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Vanadio total
021-01 | 51597 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cinc total
021-01 | 51598 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plata total
021-01 | 51599 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plomo total
021-01 | 51600 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Potasio total
021-01 | 51601 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Sodio total
021-01 | 51602 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. D. Digestion for Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Vanadio total
021-01 | 51603 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 2540. D. Total Suspended Solids Dried at 103-105°C . Solids . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sólidos suspendidos totales
021-01 | 51604 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 2540. D. Total Suspended Solids Dried at 103-105°C . Solids . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sólidos suspendidos totales
021-01 | 51605 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 2540. D. Total Suspended Solids Dried at 103-105°C . Solids . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sólidos suspendidos totales
021-01 | 51606 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 4500-SO42-. C. Gravimetric Method with Ignition of Residue. SO42¯ Sulfate . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sulfatos disueltos
021-01 | 51607 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 4500-SO42-. C. Gravimetric Method with Ignition of Residue. SO42¯ Sulfate . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sulfatos disueltos
021-01 | 51608 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 4500-SO42-. C. Gravimetric Method with Ignition of Residue. SO42¯ Sulfate . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Sulfatos disueltos
021-01 | 51617 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)
021-01 | 51618 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua de mar | 3112. B. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method. Metals by Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Mercurio total
021-01 | 52067 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 5550. B. Colorimetric Method. Tannin and lignin. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Ligninas y Taninos
021-01 | 52068 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 5550. B. Colorimetric Method. Tannin and lignin. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | - | Ligninas y Taninos
021-01 | 52383 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Aluminio disuelto
021-01 | 52384 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Bario disuelto
021-01 | 52385 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Berilio disuelto
021-01 | 52386 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Boro disuelto
021-01 | 52387 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cadmio disuelto
021-01 | 52388 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Calcio disuelto
021-01 | 52389 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cinc disuelto
021-01 | 52390 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobalto disuelto
021-01 | 52391 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobre disuelto
021-01 | 52392 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cromo disuelto
021-01 | 52393 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Hierro disuelto
021-01 | 52394 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Litio disuelto
021-01 | 52395 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Magnesio disuelto
021-01 | 52396 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Manganeso disuelto
021-01 | 52397 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Molibdeno disuelto
021-01 | 52398 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Níquel disuelto
021-01 | 52399 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plata disuelta
021-01 | 52400 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plomo disuelto
021-01 | 52401 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Potasio disuelto
021-01 | 52402 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Sodio disuelto
021-01 | 52403 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Vanadio disuelto
021-01 | 52404 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua superficial | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Aluminio disuelto
021-01 | 52405 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Bario disuelto
021-01 | 52406 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Berilio disuelto
021-01 | 52407 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Boro disuelto
021-01 | 52408 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cadmio disuelto
021-01 | 52409 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Calcio disuelto
021-01 | 52410 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cinc disuelto
021-01 | 52411 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobalto disuelto
021-01 | 52412 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cobre disuelto
021-01 | 52413 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Cromo disuelto
021-01 | 52414 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Hierro disuelto
021-01 | 52415 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Magnesio disuelto
021-01 | 52416 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Manganeso disuelto
021-01 | 52417 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Molibdeno disuelto
021-01 | 52418 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Níquel disuelto
021-01 | 52419 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plata disuelta
021-01 | 52420 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Plomo disuelto
021-01 | 52421 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Potasio disuelto
021-01 | 52422 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Sodio disuelto
021-01 | 52423 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Vanadio disuelto
021-01 | 52424 | AUTORIZADO | Análisis | Agua | Calidad | Agua subterránea | 3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | 3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF. | - | Litio disuelto