## ALCANCES ETFA
ALCANCES AUTORIZADOS ETFA MOAM | [9 empty] | OBSERVACIONES
CÓDIGO ALCANCE | ESTADO | ACTIVIDAD | COMPONENTE | ÁREA TÉCNICA O APLICACIÓN | SUB AREA O PRODUCTO | MÉTODO | MÉTODO DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS | MÉTODO PROPIO | PARÁMETRO
68064 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | PT-MOAM-03 rev.4_ REF.ASTM D.5413-93 | Nivel de agua | -
68065 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | PT-MOAM-04 Rev.4_REF.IS0 748:2007 | Caudal | -
68066 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | IT-MOAM-02 REV1. REF. SM2510 B | Conductividad | -
68067 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | IT-MOAM-02 REV.1 REF.SM4500-H+ | pH | -
68068 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_REF.SM2550 | Temperatura | -
68070 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | IT-MOAM-05 REV.2_ REF.NCH-409/2 REF.SM4500-CL | Cloro libre residual (Cloro libre) | -
68071 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | IT-MOAM-05 REV.2_ REF.NCH-409/2 REF.SM4500-CL | Cloro Total (Cloro residual) | -
68073 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_REF.SM2510B | Conductividad | -
68074 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_REF.SM4500-H+ | pH | -
68075 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_REF.SM2550 | Temperatura | -
68077 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Fuentes de captación | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_REF.SM2510 B | Conductividad | -
68078 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Fuentes de captación | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_REF.SM 4500/H+ | pH | -
68079 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Fuentes de captación | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_ REF.SM 2550 | Temperatura | -
68083 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Aguas para fines industriales | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_ REF.SM 2510 B | Conductividad | -
68084 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Aguas para fines industriales | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_REF.SM 4500-H+ | pH | -
68085 | AUTORIZADO | Medición | Agua | No aplica | Aguas para fines industriales | - | - | IT-MOAM-02 REV.1_ REF.SM 2550 | Temperatura | -
68086 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | PT-MOAM-05 Rev.4 REF.NCH-ISO 5667/4:2016 | No Aplica | -
68088 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | PT-MOAM-05 Rev.4_REF.NCH411/11:1998 | No Aplica | -
68089 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | No aplica | Fuentes de captación | - | - | PT-MOAM-05 Rev.4_REF.NCH-ISO 5667/4:2016 | No Aplica | -
68092 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | No aplica | Aguas para fines industriales | - | - | PT-MOAM-05 REv.4_ REF.NCH-ISO 5667/4:2016 | No Aplica | -
68095 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua potable/bebida | - | - | PT-MOAM-05 Rev.4_REF.NCH 411/5:1996 | No Aplica | -