## ALCANCES ETFA QUINTA INGENIERÍA
ALCANCES AUTORIZADOS ETFA SOCIEDAD GEEAA
CÓDIGO ALCANCE | ESTADO | ACTIVIDAD | COMPONENTE | ÁREA TÉCNICA O APLICACIÓN | SUB AREA O PRODUCTO | MÉTODO | MÉTODO DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS | MÉTODO PROPIO | PARÁMETRO | OBSERVACIONES
44397 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | SGC-PR-001-OP Rev 02, basado en Nch 411/11.Of 98 | No Aplica | -
44398 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en ASTM D4750-87 (2001) | Nivel Freático | -
44402 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en ASTM D1125-14 (2014) | Conductividad | -
44403 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en ASTM D3858-95 (2014). | Caudal en cauce superficial | -
44404 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en ASTM D4409-95(2014) | Velocidad de flujo en cauce superficial | -
44407 | AUTORIZADO | Muestreo | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | SGC-PR-001-OP Rev 02 basado en NCh-ISO 5667/6:2015 Calidad del Agua - Muestreo - Parte 6. | No Aplica | -
44408 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en ASTM D1293-18 (2018) | pH | -
44409 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en 2550 Temperature (2010) Standard Methods for the examination of water and wastewater, on line. | Temperatura | -
44410 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua superficial | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en ASTM D1125-14 (2014 | Conductividad | -
44411 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en 2550 Temperature (2010) Standar Methods for the examination of water and wastewater, on line. | Temperatura | -
44412 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02 basado en ASTM D1293-18 (2018) | pH | -
44399 | AUTORIZADO | Medición | Agua | Calidad | Agua subterránea | - | - | SGC-PR-002-OP Rev 02, basado en ASTM D5737 / D5737M-14 (2014) | Caudal | -